|  | Erhebungsbogen 3.1 |
| --- | --- |
| Besprechungsräume |

| Bereich: |  | Raumnummer(n): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Erstellt durch: |  |
| --- | --- |

| Bereichsleitung: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(z. B. Professur, Werkstattleitung, Laborleitung)

Grundsätzlich zu beachten sind:

| (* | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28 a, 29 JArbSchG) |  | Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) |
| --- | --- | --- | --- |
| (* | Werdende oder stillende Mütter beschäftigt (MuSchG) |  | Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) |
| (* | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | DGUV Vorschrift 4 – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |

* Wenn zutreffend, bitte ankreuzen!

| Gefährdungsfaktor | Nr. | Feststellung | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Arbeitsumgebung |
| Besprechungsplatz | 1 | Die Tischflächen an Besprechungsplätze sind pro Person mindestens 0,80 m breit und 0,80 m tief. (in Ausnahmefällen mindestens 0,70 m breit und 0,60 m tief) |  |  |  |  |
|  | 2 | Der freie Beinraum ist mindestens 0,60 m breit und 0,60 m tief. |  |  |  |  |
|  | 3 | Die Benutzerfläche (vor dem Tisch) ist über die gesamte Breite des Besprechungsplatzes mindestens 0,80 m tief (0,60 m bei einer Beinraumtiefe von 0,80 m und rückseitig freiem Zugang). |  |  |  |  |
|  | 4 | Die Verkehrswege zum Erreichen der Besprechungsplätze haben eine Mindestbreite von 0,60 m für eine Person 0,875 m für bis zu 5 Personen 1,00 m für bis zu 20 Personen |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| Beleuchtung/ Lichtverhältnisse | 6 | Die allgemeine Raumbeleuchtung ist der Sehaufgabe angepasst. |  |  |  |  |
|  | 7 | Bei Kreis- oder Rechteckanordnung der Besprechungsplätze sind blendfreie, ungerichtet streuende Deckenleuchten montiert. |  |  |  |  |
|  | 8 | Bei Reihenanordnung der Besprechungsplätze verläuft die Blickrichtung parallel zur Fensterfläche, entsprechend sind blendfreie Deckenleuchtbänder längs zur Blickrichtung und parallel zum Fenster montiert. |  |  |  |  |
|  | 9 | Die Beleuchtung im Bereich von Projektionsflächen kann separat geschaltet werden. |  |  |  |  |
|  | 10 | An den Fenstern sind verstellbare Blendschutzvorrichtungen vorhanden. |  |  |  |  |
|  | 11 | Der Blendschutz im Bereich von Projektionsflächen kann separat eingestellt werden. |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
| Lärm | 13 | Der Schallpegel beträgt bei überwiegend geistigen Tätigkeiten max. 55 dB(A). |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |
| Raumklima | 15 | Eine regelmäßige Lüftung ist möglich (ggf. durch eine Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage)). |  |  |  |  |
|  | 16 | Die Auslässe von Klimaanlagen und Umluftkühlern sind so ausgerichtet, dass keine Zugluft entsteht.. |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |
| Elektrische Gefähdrungen |
| elektrische Anlagen und Betriebsmittel | 18 | Alle Geräte besitzen das CE-Zeichen. |  |  |  |  |
|  | 19 | sichere Kabelverlegung (z.B. durch Kabelkanäle an Wänden und Möbeln) |  |  |  |  |
|  | 20 | Die ortsveränderlichen Geräte werden regelmäßig geprüft. |  |  |  |  |
|  | 21 | Die ortsfesten Geräte werden regelmäßig geprüft. |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |
| Unfallgefahren | 23 | Die Möbel und Geräte wurden standsicher aufgestellt. |  |  |  |  |
|  | 24 | Es sind keine Quetsch-, Scher- und Stolperstellen vorhanden. |  |  |  |  |
|  | 25 | Zur Vermeidung von Stolpergefahren steht ausreichend Platz für die Ablage von Taschen, Jacken und Gepäck zur Verfügung. |  |  |  |  |
|  | 26 | Bei häufig wechselnder Bestuhlung stehen Transporthilfen für Tische und Stühle zur Verfügung. |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |