|  | Erhebungsbogen 3.5 |
| --- | --- |
| Serverräume |

| Bereich: |  | Raumnummer(n): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Erstellt durch: |  |
| --- | --- |

| Bereichsleitung: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(z. B. Professur, Werkstattleitung, Laborleitung)

Grundsätzlich zu beachten sind:

| (* | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28 a, 29 JArbSchG) |  | Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) |
| --- | --- | --- | --- |
| (* | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt(MuSchG) |  | Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) |
| (* | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | DGUV Vorschrift 4 – Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |

* Wenn zutreffend, bitte ankreuzen!

| Gefährdungsfaktor | Nr. | Feststellung | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Gefährdung durch Arbeitsumgebungsbedingungen |
|  | 1 | Die Bewegungsfreiheit ist ausreichend. (Bewegungsbereich zwischen Servern mindestens 1 m breit) |  |  |  |  |
|  | 2 | Alle Wartungsstellen sind frei zugänglich. |  |  |  |  |
|  | 3 | Es gibt keine Quetsch-, Scher- und Stolperstellen. |  |  |  |  |
|  | 4 | Alle Komponenten wurden standsicher aufgestellt. |  |  |  |  |
|  | 5 | Der Raum kann gelüftete bzw. klimatisiert werden. Ein Temperaturbereich von 20 °C bis 22 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 40 % kann eingestellt werden (ggf. durch eine Lüftungs- oder Klimaanlage). |  |  |  |  |
|  | 6 | Die Auslässe von Klimaanlagen und Umluftkühlern sind so ausgerichtet, dass sie nicht auf Bedien- und Wartungsplätze blasen. |  |  |  |  |
|  | 7 | Es besteht eine Zutrittsregelung zum Serverraum. |  |  |  |  |
|  | 8 | Die Zugangstür ist zum Schutz vor unbefugtem Betreten selbstschließend und von außen nur mit einem Schlüssel zu öffnen. |  |  |  |  |
|  | 9 | Das Verlassen des Raumes ist jederzeit möglich. |  |  |  |  |
|  | 10 | Die Raumbeleuchtung ist der Sehaufgabe angepasst. |  |  |  |  |
|  | 11 | Anzeigen oder Displays sind gut ablesbar. |  |  |  |  |
|  | 12 | Es besteht kein dauerhafter Bildschirmarbeitsplatz in dem Serverraum. |  |  |  |  |
|  | 13 | Alle Geräte werden bestimmungsgemäß verwendet. (z. B. alle Sicherheitsbauteile sind vorhanden, sicher angebracht und können nur mit Werkzeug entfernt werden) |  |  |  |  |
|  | 14 | Für alle Technik- und IT-Räume ist überprüft worden, ob die Installation eines Not-Aus-Schalters erforderlich ist. |  |  |  |  |
|  | 15 | Bei der Installation eines Not-Aus-Schalters wurde berücksichtigt, dass bei seiner Betätigung nicht nur die externe Energieversorgung, sondern auch die USV ausgeschaltet wird |  |  |  |  |
|  | 16 | Sind alle Not-Aus-Schalter gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt |  |  |  |  |
| Elektrische Gefährdungen |
|  | 17 | Alle Geräte besitzen das CE-Zeichen. |  |  |  |  |
|  | 18 | Alle Kabel sind sicher verlegt (z.B. durch Kabelkanäle). |  |  |  |  |
|  | 19 | Ortsveränderlicher Elektrogeräte werden regelmäßig geprüft. |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |
| Brand- und Explosionsgefährdungen |
|  | 21 | Handfeuerlöscher sind im Brandfall leicht erreichbar (vorzugsweise Kohlendioxid-Löscher (Brandklasse B)). |  |  |  |  |
|  | 22 | Die Handfeuerlöscher werden regelmäßig gewartet. |  |  |  |  |
|  | 23 | Die Beschäftigten sind in die Benutzung der Handfeuerlöscher eingewiesen worden. |  |  |  |  |
|  | 24 | Bei den Leitungsverteilern und Patchfeldern sowie bei den Zuführungsleitungen ist ein ausreichender Brandschutz vorhanden. |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |
| Thermische Gefährdung |
|  | 26 | Oberflächentemperaturen von mehr als 51°C werden nicht überschritten. |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen |
|  | 28 | Der Tageslärmexpositionspegel LEX,8h von 80 dB(A) wird nicht überschritten. |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |