| Arbeitsbereich: |  | Bereichsleiter (z.B. Werkstatt-, Laborleiter): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Grundsätzlich zu beachten sind:

| * | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| * | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  |  |  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  |  |  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Versuchen |

| physikalische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung oder | 1 | sichere Lagerung von Radionukliden (zugriffsicher vor Dritten) |  |  |  |  |
| Umgang mit radioaktiven | 2 | Abschirmungen |  |  |  |  |
| Stoffen) * | 3 | Greifwerkzeuge, Manipulatoren |  |  |  |  |
|  | 4 | Arbeiten in Radionuklidabzügen nach DIN 25466 |  |  |  |  |
|  | 5 | Notduschen im Schleusenbereich |  |  |  |  |
|  | 6 | Abwassersammlung bei Umgang mit flüssigen Stoffen |  |  |  |  |
|  | 7 | Umfüllarbeiten von Abwasser in Abfallbereitstellungsräumen |  |  |  |  |
|  | 8 | Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten |  |  |  |  |
|  | 9 | regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |
|  | 10 | Unterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit |  |  |  |  |
|  | 11 | Information von Fremdpersonal u. Besuchern vor Betreten des Bereiches über sicheres Verhalten |  |  |  |  |

|  | 12 | Erwerbs-, Anzeige-, und Genehmigungspflicht für Arbeiten mit Radionukliden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Zutrittsbeschränkungen in Abhängigkeit der Personendosis |  |  |  |  |
|  | 14 | Dokumentation des Zutritts (Zutrittskontrollblätter) |  |  |  |  |
|  | 15 | Dokumentation des Einkaufs und der Entsorgung, sowie Kontaminationsmessung und Ortsdosismessung im Laborbuch |  |  |  |  |
|  | 16 | Anzeige der Personen, die Umgang mit Radionukliden bzw. Röntgenstrahlen haben |  |  |  |  |
|  | 17 | Anzeige der Entsorgung von Radionukliden |  |  |  |  |
|  | 18 | Dosimetrie (Filmplakette, Inkorporationsüberwachung, Bodycounting) |  |  |  |  |
|  | 19 | Arbeitsmedizinische Untersuchung (Personen Kategorie A u. B. vor Aufnahme der Tätigkeit, Kategorie A jährlich) |  |  |  |  |
|  | 20 | Dekontaminationsmittel bereithalten |  |  |  |  |
|  | 21 | Bleiweste |  |  |  |  |
|  | 22 | Bleiglasbrille |  |  |  |  |
|  | 23 | Einweghandschuhe |  |  |  |  |
|  | 24 | Schutzkittel |  |  |  |  |
|  | 25 | Überschuhe |  |  |  |  |
|  | 26 | Freimeßeinrichtungen (Kontaminationsmonitore, HFK-Monitore) |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 29* |  |  |  |  |  |