| Arbeitskreis: |  | Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Grundsätzlich zu beachten sind:

| * | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| * | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
| * | Gentechnikgesetz: gentechnische Arbeiten nach S___ bitte Stufe angeben) |  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
| * | Biostoffverordnung: biotechnologische Arbeitsstoffe nach R___ (bitte Stufe angeben) |  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Versuchen |

| Gefahrstoffe |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Freiwerden von Gasen, | 1 | geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | 2 | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| oder Partikeln | 3 | Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |
| * | 4 | dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F Stoffen |  |  |  |  |
|  | 5 | regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |
|  | 6 | Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |
|  | 7 | kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |  |
|  | 8 | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
| Umgang mit Flüssigkeiten, | 10 | Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |
| Feststoffen, Gasen, | 11 | Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | 12 | Ersatzstoffsuche |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (karzinogen, mutagen, | 13 | Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |  |
| reproduktionstoxisch) | 14 | Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |
| * | 15 | spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |
|  | 16 | besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |
|  | 17 | Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |

|  | 18 | Sind bei Umgang mit sehr giftigen, giftigen, krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Stoffen - Waschräume - - getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Straßen- und Arbeitskleidung vorhanden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | Ist ausreichend Erste-Hilfe-Material vorhanden |  |  |  |  |
|  | 20 | Aufsaugmittel bereithalten |  |  |  |  |
|  | 21 | Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen und anderen hautgefährlichen Stoffen |  |  |  |  |
|  | 22 | Hautschutz |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| leichtentzündliche | 25 | ausreichende Lüftung |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, | 26 | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| Gase, explosionsfähige | 27 | Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |
| Zubereitungen | 28 | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |
| * | 29 | Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |
|  | 30 | Die Entstehung eines explosionsfähigen Gemisches beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern |  |  |  |  |
|  | 31 | Keine brennbaren Desinfektionsmittel zur Dekontamination größerer Flächen verwenden |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe * | 34 | nicht in direkter Nachbarschaft zu leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | 37 | Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |
| * | 38 | Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  |  |
| Biologische |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Allergene, toxische Stoffe von Mikroorganismen u.ä. | 40 | Arbeiten mit biologischen Agenzien unter entsprechenden Sicherheitswerkbänken (Klasse 1-3, DIN 12950) |  |  |  |  |
| gentechnisch veränderte | 41 | Einstufung der biologischen Agenzien gemäß TRBA 450 |  |  |  |  |
| Organismen, Infektionsgefahr durch Mikroorganismen/ Viren | 42 | regelmäßige Identifizierung der gentechnisch veränderten Organismen (GVO) |  |  |  |  |
| * | 43 | Überprüfung und Wartung der Sicherheitswerkbänke |  |  |  |  |
|  | 44 | Aerosolbildung vermeiden (geschlossene Gefäße, offene Gefäße in Sterilbänken vorhalten) |  |  |  |  |
|  | 45 | spezielle Betriebsanweisung für die Sicherheitswerkbänke |  |  |  |  |
|  | 46 | spezielle Betriebsanweisung gemäß § 12 Abs 2 GenTSV |  |  |  |  |
|  | 47 | spezielle Betriebsanweisung gemäß § 12 Abs 1 BiostoffV |  |  |  |  |
|  | 48 | Hygieneplan in Laboratorien ab Stufe S2 |  |  |  |  |
|  | 49 | Zutrittsbeschränkungen |  |  |  |  |
|  | 50 | Pipettierhilfen benutzen |  |  |  |  |
|  | 51 | Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |
|  | 52 | Hautschutz |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  |  |
| Infektionsgefahr | 55 | Hygieneplan |  |  |  |  |
| durch Tiere und Pflanzen | 56 | Schutzhandschuhe |  |  |  |  |
| * | 57 | Schutzimpfungen bei Versuchstierhaltung |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |  |  |
| Elektrische |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und | 60 | regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte (BGV A2) |  |  |  |  |
| Betriebsmittel * | 61 | Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektrischen Betriebsmittel |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |  |  |
| Mechanische |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Druckgasflaschen und | 64 | Bei erhöhter Brandgefahr Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |
| Armaturen | 65 | gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |
| * | 66 | Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |
|  | 67 | keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |  |  |
| Druckbehälter | 70 | Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
| * | 71 | regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung |  |  |  |  |
|  | 72 | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |  |  |
| Vakuum | 75 | nur geeignete Gefäße evakuieren |  |  |  |  |
| * | 76 | Splitterschutz |  |  |  |  |
|  | 77 | Siedeverzug verhindern |  |  |  |  |
|  | 78 | Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |

| Zentrifugen * | 81 | regelmäßige Prüfung in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 82 | spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten |  |  |  |  |
|  | 83 | Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benennen, Wartung / regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  |  |  |  |
| scharfe und spitze | 85 | Durchstichsichere Behälter zum Abwurf von Kanülen |  |  |  |  |
| Gegenstände | 86 |  |  |  |  |  |
| * | 87 |  |  |  |  |  |
| physikalische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung, | 88 | falls Gefährdung vorhanden, bitte Bogen „Strahlenschutz u RöntgenVO“ ausfüllen |  |  |  |  |
| Radioaktivität) * | 89 |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende | 91 | Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |
| Strahlung (UV, IR, Laser, | 92 | Laserschutzbrille entsprechend der Klasse des Lasers |  |  |  |  |
| sichtbares Licht) | 93 | UV-Schutzbrille |  |  |  |  |
| * | 94 | Bei Betreiben von Lasern Klasse 3b, 4 bitte zur Gefährdungsanalyse Bogen „Physiklabor“ benutzen |  |  |  |  |
| Sonstige |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| ergonomische Gestaltung | 95 | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“ |  |  |  |  |
| * | 96 |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | 98 | Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |
|  | 99 | Bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  |  |  |
| Fachunkundige Personen | 102 | Führt der Einsatz von Fremdfirmen zu Gefährdungen |  |  |  |  |
| * | 103 |  |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | TRBA UVV Biotechnologie (BGV C4) Betriebssicherheitsverordnung Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17) Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Gentechnikgesetz Biostoffverordnung |
| --- | --- |