| Bereich: |  | Bereichsleiter / Lagerleiter: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Grundsätzlich zu beachten sind:

| (* | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Brandschutzordnung, Abfallleitfaden, Alarmierungsplan |
| --- | --- | --- | --- |
| (* | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Allgemeine Labor bzw. Lagerordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| (* | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  |  |  | Im Lagerbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  |  |  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |

| Gefahrstoffe | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Freiwerden von Gasen, |  | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen |  | Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |
| oder Partikeln |  | regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |
| (* |  | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |
| Umgang mit Gefahrstoffen |  | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |
| insbesondere KMR - Stoffen (karzinogen, mutagen |  | anzeige- oder erlaubnispflichtige Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in dafür hergerichteten Räumen |  |  |  |  |
| reproduktionstoxisch) (* |  | Getrenntlagerung von besonders geruchsintensiven Stoffen |  |  |  |  |
|  |  | Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |
|  |  | Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |
|  |  | spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |

|  |  | besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |
|  |  | Für den Leckagefall geeignete Aufsaugmittel vorhalten |  |  |  |  |
|  |  | Hautschutz |  |  |  |  |
|  |  | Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| leichtentzündliche |  | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, |  | Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |
| Gase, explosionsfähige |  | Ex-geschützte Betriebsmittel in VbF Lägern |  |  |  |  |
| Zubereitungen (* |  | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |
|  |  | Bei Umgang mit selbstentzündlichen Stoffen: Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |
|  |  | Feuer-, Heiß- und Reparaturarbeiten nur nach schriftlicher Erlaubnis |  |  |  |  |
|  |  | Zusammenlagerungsverbote gemäß VbF eingehalten (z.B. mit Papier oder giftigen Stoffen) |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe |  | nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |
| (* |  | Zusammenlagerungsverbote gemäß TRGS 515 beachtet |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung |  | Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |
| (* |  | Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |
|  |  | elektrostatisch leitfähige Schutzschuhe in VbF Lägern |  |  |  |  |
| Elektrische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und |  | regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |
| Betriebsmittel |  | Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |  |  |
| Mechanische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| bewegte Transportmittel, |  | Verkehrswege freihalten |  |  |  |  |
| bewegte Arbeitsmittel |  | Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |  |  |
| Druckgasflaschen und |  | gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |
| Armaturen |  | Absperreinrichtungen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |
| (* |  | Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |
| physische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| schwere dynamische |  | Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten |  |  |  |  |
| Arbeit |  |  |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen | Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
| Sturz, Absturz, |  | Reinigung von Arbeitsflächen und Fußboden |  |  |  |  |
| Ausrutschen |  | regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |  |  |
| ergonomische Gestaltung |  | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen |  |  |  |  |
| (* |  | „Bildschirmarbeitsplätze“ |  |  |  |  |
| Hautgefährdung (* |  | Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |
|  |  | Bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17/TRGS 526) Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien (GUV 50.0.4) |
| --- | --- |