| Arbeitskreis: |  | Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter): |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Grundsätzlich zu beachten sind:

| (* | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| (* | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| (* | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  |  |  | Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  |  |  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |

| lfd. | Grundsätzliche Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
|  | Ist Ordnung und Sauberkeit gewährleistet? |  |  |  |  |
|  | Hautschutzplan: Steht geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel zur Verfügung? |  |  |  |  |
|  | Waschgelegenheit oder Waschräume mit fließendem Wasser, Mittel zur Reinigung und zum Abtrocknen der Hände vorhanden? |  |  |  |  |
|  | Getrennte Aufbewahrung von Straßenkleidung und Schutz-/Arbeitskleidung? |  |  |  |  |
|  | Minimierung der Mengen am Arbeitsplatz durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | Wurde die Zahl der mit Gefahrstoffen belasteten Beschäftigten begrenzt? |  |  |  |  |
|  | Sind die Gefahrstoffgebinde gekennzeichnet? |  |  |  |  |
|  | Wird eine Minimierung der Lagerung von Abfällen durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | Wird geordnet entsorgt? |  |  |  |  |
| lfd | Grundsätzliche Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Nr. |  |  |  | ja | nein |  |  |
|  | Sind die nach TRGS 526 baulichen Anforderungen im Labor gegeben, z.B. Augen und Körpernotduschen, etc. |  |  |  |  |
|  | Ist eine Erfassung an der Entstehungsstelle möglich –Objektabsaugung vorhanden? |  |  |  |  |
|  | Wird unter funktionstüchtigem Abzug gearbeitet? |  |  |  |  |
|  | Werden Abzüge regelmäßig geprüft? |  |  |  |  |
|  | Zu- und Abluft der Raumluft vorhanden? |  |  |  |  |
|  | Werden giftige und sehr giftige Stoffe in einem abgeschlossenen Giftschrank aufbewahrt? |  |  |  |  |
|  | Werden brennbare Flüssigkeiten in einem Sicherheitsschrank gelagert? |  |  |  |  |
|  | Existiert ein Gefahrstoffverzeichnis und wird es einmal im Jahr aktualisiert? |  |  |  |  |
|  | Wird nach Ersatzstoffen gesucht? |  |  |  |  |
|  | Werden vor Umgang mit Gefahrstoffen (z.B. bei einer neuen Versuchsreihe) die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch – chemischen Gefährdungen beurteilt und dokumentiert? |  |  |  |  |
|  | Liegen aktuelle Sicherheitsdatenblätter vor |  |  |  |  |
|  | Sind Betriebsanweisungen vorhanden? |  |  |  |  |
|  | Werden Unterweisungen durchgeführt? |  |  |  |  |
|  | Ist ausreichend Erste-Hilfe-Material vorhanden? |  |  |  |  |
|  | Steht geeigneter Augenschutz zur Verfügung |  |  |  |  |
|  | Sind die Personen mit der entsprechenden, persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet? (z.B. Atemschutz) |  |  |  |  |
|  | Stehen Schutzhandschuhe beim Umgang mit Haut resorptiven Stoffen und anderen Haut gefährdenden Stoffen zur Verfügung? |  |  |  |  |
|  | Bei Latex – Allergien: Werden Handschuhe aus Ersatzmaterial benutzt? |  |  |  |  |
|  | Existieren Zutrittsbeschränkungen? |  |  |  |  |
|  | Sind die Feuerlöscheinrichtungen vorhanden, intakt und mit den entsprechenden Schildern gekennzeichnet? |  |  |  |  |
|  | Sind die Fluchtwege / Notausstiege gut zugänglich? |  |  |  |  |