| Bereich: |  | Bereichsleiter : |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Raumnummer(n): |  |
| --- | --- |

| Erstellt durch: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grundsätzlich zu beachten sind:

| * | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |  | Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung) |  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
| * | Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt) |  | Im Werkstattbereich sind eng anliegende, geschlossene Kleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen |
|  |  |  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Arbeiten |

| Gefahrstoffe | Nr. | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Freiwerden von Gasen, | 1 | Objektabsaugung bei Lötarbeiten |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen oder Partikeln | 2 | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |
| * | 3 | Werden Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| Umgang mit | 5 | Betriebsanweisungen beachten |  |  |  |  |
| Gefahrstoffen | 6 | Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |
| * | 7 | Stehen im Bereich von Säure- und Laugeabfüllung Notduschen zur Verfügung |  |  |  |  |
|  | 8 | Wird die Betriebsanweisung beim Umgang mit KMF beachtet |  |  |  |  |
|  | 9 | Wird das Tätigkeitsverbot für asbesthaltige Materialien beachtet |  |  |  |  |
|  | 10 | Ist persönliche Schutzausrüstung vorhanden |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |

| Brand- und Explosions- | Nr. | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| Arbeiten mit brennbaren Stoffen, z.B. Verdünnung | 13 | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |
| * | 14 |  |  |  |  |  |
| Elektrische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und | 15 | regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | 16 | Kontrolle vor Inbetriebnahme der elektrischen Betriebsmittel |  |  |  |  |
| * | 17 | Regelmäßige Prüfung nicht ortsveränderlicher elektrischer Geräte |  |  |  |  |
| gefährliche Körperströme | 18 | isolierte Werkzeuge benutzen |  |  |  |  |
| * | 19 | Berührungsschutz (indirekt, direkt) |  |  |  |  |
|  | 20 | Not-Aus-Schalter im Eingangsbereich und an den einzelnen Arbeitsplätzen |  |  |  |  |
|  | 21 | FI-Schalter |  |  |  |  |
|  | 22 | Beachtung der 5 Sicherheitsregeln Freischalten gegen Wiedereinschalten sichern Spannungsfreiheit feststellen Erden und Kurzschließen Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |  |  |  |  |
|  | 23 | Bei Arbeiten unter Spannung - Festlegung der technischen, organisatorischen und personellen Sicherheitsmaßnahmen für jeden Einzelfall |  |  |  |  |
|  | 24 | Kennzeichnung der Arbeitsbereiche während der Reparaturarbeiten |  |  |  |  |
|  | 25 | regelmäßige Kontrolle von Not - Aus und FI-Schaltern |  |  |  |  |
|  | 26 | Hilfsmittel zur Vermeidung von Schaltfeldverwechslungen |  |  |  |  |
|  | 27 | isolierender Körperschutzmittel (Schutzschuhe, Schutzhand-schuhe) |  |  |  |  |
|  | 28 | Schutzbrille, Schutzschirm gegen Einwirkung von Störlichtbögen |  |  |  |  |
| Mechanische | Nr. | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| ungeschützte Maschinenteile * | 29 | trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen |  |  |  |  |
|  | 30 | zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern |  |  |  |  |
|  | 31 | Sicherung von Gefahrenstellen an Maschinen |  |  |  |  |
|  | 32 | Einzug- und Fangstellen: eng anliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern |  |  |  |  |
|  | 33 | Kennzeichnung der Gefahrenbereiche |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  |
| Flurfördermittel, Hebezeuge, | 36 | Verkehrswege freihalten |  |  |  |  |
| bewegte Arbeitsmittel | 37 | Lastensicherung |  |  |  |  |
| * | 38 | Bei kraftgetriebenen Fördermitteln Ausbildung und Erlaubnis vorhanden? |  |  |  |  |
|  | 39 | Erfolgte in dem Fall die notwendige Vorsorgeuntersuchung? |  |  |  |  |
| physikalische | Nr. | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| Lärm | 40 | Kapselung von Geräten |  |  |  |  |
| * | 41 | Kennzeichnung von Lärmbereichen (ab 85 dB(A)) |  |  |  |  |
|  | 42 | Gehörschutz |  |  |  |  |
|  | 43 | Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  |  |
| physische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| Arbeiten in engen Räumen | 45 | Verbot der Alleinarbeit |  |  |  |  |
| oder Behältern | 46 | Sicherheitsunterweisung |  |  |  |  |
| * | 47 | Befahrerlaubnis erforderlich und vorhanden |  |  |  |  |
| schwere dynamische | 48 | Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten |  |  |  |  |
| Arbeit | 49 |  |  |  |  |  |
| * | 50 |  |  |  |  |  |

| Sonstige | Nr. | Maßnahmen | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| Sturz, Absturz, | 51 | regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten |  |  |  |  |
| Ausrutschen | 52 | Reinigung von Arbeitstischen und Fußböden |  |  |  |  |
| * | 53 | Ordnungsgemäßes Schuhwerk |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  |  |  |
| Beleuchtung | 55 | Einzelarbeitsplatzleuchten für spezielle Sehaufgaben |  |  |  |  |
| * | 56 | Ausreichende Allgemeinbeleuchtung |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  |  |  |
| ergonomische Gestaltung * | 58 | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe „Bildschirmarbeitsplätze“ |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | 60 | Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel, Betriebsanweisung vorhanden |  |  |  |  |
|  | 61 | bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  |  |  |
| Erste-Hilfe-Material | 63 | ausreichend geeignetes Erste-Hilfe-Material vorhanden |  |  |  |  |
| * | 64 | Sind Ersthelfer in den einzelnen Gebäuden den Mitarbeitern bekannt? (verschiedene Einsatzorte der Techniker) |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |  |  |
| Sozialräume | 66 | geeignete Waschmöglichkeiten in erreichbarer Nähe |  |  |  |  |
| * | 67 | geeigneter Umkleideraum in erreichbarer Nähe |  |  |  |  |
|  | 68 | abschließbare Kleiderschränke mit Schwarz/Weiß-Trennung |  |  |  |  |
|  | 69 | Hygienischer Mindeststandard vorhanden |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Sicherheit zum Nachschlagen „Elektrotechnik“, BG Feinmechanik & Elektrotechnik |
| --- | --- |