| Arbeitskreis |  | erstellt durch: |  | Datum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter) |  |
| --- | --- |

| (* | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| --- | --- |
| (* | Werdende oder stillende Mütter beschäftigt ( Mütterschutzrichtlinienverordnung) |
| (* | Schwerbehinderte beschäftigt |

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |

| Gefahrstoffe | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Freiwerden von Gasen, |  | geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen |  | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| oder Partikeln |  | Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |
| (* |  | dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F Stoffen |  |  |  |  |
|  |  | regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |
|  |  | Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |
|  |  | kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |  |
|  |  | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |

| Umgang mit Flüssigkeiten, |  | Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feststoffen, Gasen, |  | Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen |  | Ersatzstoffsuche |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (kazinogen, mutagen, |  | Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |  |
| reproduktionstoxisch) |  | Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |
|  |  | Betriebsanweisung bzw. Laborordnung |  |  |  |  |
| (* |  | spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |
|  |  | besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |
|  |  | Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |
|  |  | Aufsaugmittel bereithalten |  |  |  |  |
|  |  | Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |
|  |  | Hautschutz |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| leichtentzündliche |  | Passende Feuerlöschmittel vorhanden |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, |  | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| Gase, brandfördernde Stoffe |  | Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |
| (* |  | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |
|  |  | Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |
|  |  | Entstehung von explosionsfähigen Gemischen beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe (* |  | nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung |  | Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |
| (* |  | Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |
| Elektrische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und |  | regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |
| Betriebsmittel |  | Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |  |  |
| Gefährliche Körperströme |  | isolierte Werkzeuge |  |  |  |  |
| (* |  | Berührungsschutz |  |  |  |  |
|  |  | Abdeckung oder Abschrankung bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Teile durch isolierende Schutzvor-richtungen |  |  |  |  |
|  |  | Kennzeichnung von Hochspannungsbereichen |  |  |  |  |
|  |  | Kennzeichnung starker elektromagnetischer Felder |  |  |  |  |
| Mechanische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| ungeschützte Maschinenteile |  | trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen |  |  |  |  |
| (* |  | zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern |  |  |  |  |
|  |  | Kennzeichnung von Gefahrenstellen |  |  |  |  |
|  |  | Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern |  |  |  |  |

| bewegte Transportmittel, |  | Verkehrswege freihalten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bewegte Arbeitsmittel |  | Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |  |
| (* |  |  |  |  |  |  |
| Druckgasflaschen und |  | Bei erhöhter Brandgefahr Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |
| Armaturen |  | gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |
| (* |  | Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |
|  |  | keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen |  |  |  |  |
|  |  | wird mit tiefkalten Gasen gearbeitet |  |  |  |  |
| Druckbehälter |  | Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
| (* |  | regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung |  |  |  |  |
|  |  | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
| Vakuum |  | nur geeignete Gefäße evakuieren |  |  |  |  |
| (* |  | Splitterschutz |  |  |  |  |
|  |  | Siedeverzug verhindern |  |  |  |  |
|  |  | Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren |  |  |  |  |
| Zentrifugen (* |  | regelmäßige Prüfung in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge |  |  |  |  |
|  |  | spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten |  |  |  |  |
|  |  | Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benen-nen, Wartung / regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen |  |  |  |  |
| physikalische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung, |  | falls Gefährdung vorhanden, bitte Bogen „Strahlenschutz u RöntgenVO“ ausfüllen |  |  |  |  |
| Radioaktivität) (* |  |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende |  | Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |
| Strahlung(UV, IR, Laser, sichtbares Licht) |  | optische Warneinrichtungen bei Lasern der Klassen 3B und 4 |  |  |  |  |
| (* |  | Notaustaster für die elektrische Versorgung des Lasersystems |  |  |  |  |
|  |  | Beamshutter |  |  |  |  |
|  |  | Laserschutzbeauftragte mit entsprechender Fachkunde |  |  |  |  |
|  |  | Kennzeichnung des Hochspannungsbereiches |  |  |  |  |
|  |  | Anzeigepflicht beim Betrieb von Lasern der Klassen 3B u. 4 |  |  |  |  |
|  |  | Laserschutzbrille entsprechend der Klasse des Lasers |  |  |  |  |
|  |  | UV-Schutzbrille |  |  |  |  |
| Lärm |  | Kapselung von Geräten |  |  |  |  |
| (* |  | Kennzeichnung des Lärmbereiches |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz |  |  |  |  |
|  |  | eine regelmäßige arbeitsmediziniche Vorsorgeuntersuchung (G 20 Lärm) wird durchgeführt |  |  |  |  |
| Sonstige | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| ergonomische Gestaltung (* |  | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“ |  |  |  |  |
| Hautgefährdung (* |  | Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |
|  |  | Bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |
| Soziale Einrichtungen |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
|  |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
|  |  | Erste-Hilfe-Material vorhanden |  |  |  |  |
|  |  | Ersthelfer bekannt |  |  |  |  |
|  |  | Wasch- und Umkleideräume vorhanden |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17, TRGS 526), Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) |
| --- | --- |

#