| Arbeitskreis |  | erstellt durch: |  | Datum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bereichsleiter (z.B. Werkstattleiter, Laborleiter) |  |
| --- | --- |
| * | Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG) |
| * | Werdende oder stillende Mütter beschäftigt ( Mütterschutzrichtlinienverordnung) |
| * | Schwerbehinderte beschäftigt |

Grundsätzlich zu beachten sind:

|  | Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken |
| --- | --- |
|  | Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |
|  | Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen |
|  | Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation |

| Gefahrstoffe | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein |  |  |
| Freiwerden von Gasen, | 1 | geschlossene Systeme verwenden |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | 2 | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| oder Partikeln | 3 | Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen |  |  |  |  |
| * | 4 | dauerhafte Absaugung bei Druckgasflaschen mit T+, T, F+, F Stoffen |  |  |  |  |
|  | 5 | regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen |  |  |  |  |
|  | 6 | Absperreinrichtungen an Druckgasflaschen jederzeit zugänglich |  |  |  |  |
|  | 7 | kleine Druckgasflaschen verwenden |  |  |  |  |
|  | 8 | Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |

| Umgang mit Flüssigkeiten, | 11 | Bevorratung von Chemikalien in Sicherheitsschränken |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feststoffen, Gasen, | 12 | Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis |  |  |  |  |
| Dämpfen, Schwebstoffen | 13 | Ersatzstoffsuche |  |  |  |  |
| und KMR - Stoffen (kazinogen, mutagen, | 14 | Minimierung der Einsatzmengen von Gefahrstoffen; im Labor nur Mengen des Handgebrauchs vorhalten |  |  |  |  |
| reproduktionstoxisch) | 15 | Kennzeichnung der Gefahrstoffe |  |  |  |  |
|  | 16 | Betriebsanweisung bzw. Laborordnung |  |  |  |  |
| * | 17 | spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe |  |  |  |  |
|  | 18 | besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches |  |  |  |  |
|  | 19 | Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen |  |  |  |  |
|  | 20 | Aufsaugmittel bereithalten |  |  |  |  |
|  | 21 | Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen |  |  |  |  |
|  | 22 | Hautschutz |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |
| Brand- und Explosions- | Nr | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| leichtentzündliche | 25 | Passende Feuerlöschmittel vorhanden |  |  |  |  |
| Feststoffe, Flüssigkeiten, | 26 | Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung |  |  |  |  |
| Gase, brandfördernde Stoffe | 27 | Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt |  |  |  |  |
| * | 28 | Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen) |  |  |  |  |
|  | 29 | Bei Arbeiten mit selbstentzündlichen Stoffen: im Abzug arbeiten, Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen |  |  |  |  |
|  | 30 | Entstehung von explosionsfähigen Gemischen beim Trocknen von Produkten, aus denen leichtentzündliche Gase freigesetzt werden können, verhindern |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |
| brandfördernde Stoffe * | 32 | nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  |
| elektrostatische Aufladung | 35 | Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich |  |  |  |  |
| * | 36 | Funkenbildung verhindern |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  |  |
| Elektrische | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| elektrische Anlagen und | 39 | regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte |  |  |  |  |
| Betriebsmittel | 40 | Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel |  |  |  |  |
| * | 41 |  |  |  |  |  |
| Gefährliche Körperströme | 42 | isolierte Werkzeuge |  |  |  |  |
| * | 43 | Berührungsschutz |  |  |  |  |
|  | 44 | Abdeckung oder Abschrankung bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Teile durch isolierende Schutzvor-richtungen |  |  |  |  |
|  | 45 | Kennzeichnung von Hochspannungsbereichen |  |  |  |  |
|  | 46 | Kennzeichnung starker elektromagnetischer Felder |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  |  |  |
| Mechanische | Nr | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| ungeschützte Maschinenteile | 48 | trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen |  |  |  |  |
| * | 49 | zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern |  |  |  |  |
|  | 50 | Kennzeichnung von Gefahrenstellen |  |  |  |  |
|  | 51 | Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |  |  |

| bewegte Transportmittel, | 53 | Verkehrswege freihalten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bewegte Arbeitsmittel | 54 | Aktionsradius kennzeichnen und beachten |  |  |  |  |
| * | 55 |  |  |  |  |  |
| Druckgasflaschen und | 56 | Bei erhöhter Brandgefahr Aufstellung in Sicherheitszellen |  |  |  |  |
| Armaturen | 57 | gegen Umstürzen sichern |  |  |  |  |
| * | 58 | Termine der regelmäßigen Prüfung beachten |  |  |  |  |
|  | 59 | keine Lagerung und Bereitstellung von Druckgasflaschen |  |  |  |  |
|  | 60 | wird mit tiefkalten Gasen gearbeitet |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  |  |  |
| Druckbehälter | 62 | Spezielle technische Ausstattung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
| * | 63 | regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung |  |  |  |  |
|  | 64 | spezielle Betriebsanweisung für Hochdruckautoklaven |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  |  |  |
| Vakuum | 67 | nur geeignete Gefäße evakuieren |  |  |  |  |
| * | 68 | Splitterschutz |  |  |  |  |
|  | 69 | Siedeverzug verhindern |  |  |  |  |
|  | 70 | Sichtkontrolle auf Beschädigungen vor jedem Evakuieren |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |  |  |
| Zentrifugen * | 73 | regelmäßige Prüfung in Abhängigkeit von der Art und dem Einsatz der Zentrifuge |  |  |  |  |
|  | 74 | spezielle Betriebsanweisung erstellen und beachten |  |  |  |  |
|  | 75 | Ultrazentrifugen: Betriebsbuch, Personen namentlich benen-nen, Wartung / regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen |  |  |  |  |
| physikalische | Nr | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  | ja | nein |  |  |
| ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung, | 76 | falls Gefährdung vorhanden, bitte Bogen „Strahlenschutz u RöntgenVO“ ausfüllen |  |  |  |  |
| Radioaktivität) * | 77 |  |  |  |  |  |
| nicht ionisierende | 78 | Abschirmungen und Reflexionsschutz |  |  |  |  |
| Strahlung(UV, IR, Laser, sichtbares Licht) | 79 | optische Warneinrichtungen bei Lasern der Klassen 3B und 4 |  |  |  |  |
| * | 80 | Notaustaster für die elektrische Versorgung des Lasersystems |  |  |  |  |
|  | 81 | Beamshutter |  |  |  |  |
|  | 82 | Laserschutzbeauftragte mit entsprechender Fachkunde |  |  |  |  |
|  | 83 | Kennzeichnung des Hochspannungsbereiches |  |  |  |  |
|  | 84 | Anzeigepflicht beim Betrieb von Lasern der Klassen 3B u. 4 |  |  |  |  |
|  | 85 | Laserschutzbrille entsprechend der Klasse des Lasers |  |  |  |  |
|  | 86 | UV-Schutzbrille |  |  |  |  |
|  | 87 |  |  |  |  |  |
| Lärm | 88 | Kapselung von Geräten |  |  |  |  |
| * | 89 | Kennzeichnung des Lärmbereiches |  |  |  |  |
|  | 90 | Gehörschutz |  |  |  |  |
|  | 91 | eine regelmäßige arbeitsmediziniche Vorsorgeuntersuchung (G 20 Lärm) wird durchgeführt |  |  |  |  |
| Sonstige | Nr. | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
| Gefährdungen |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
| ergonomische Gestaltung * | 92 | Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“ |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  |  |  |  |
| Hautgefährdung * | 94 | Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel |  |  |  |  |
|  | 95 | Bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  |  |  |  |
| Soziale Einrichtungen |  | Maßnahmen: | erfüllt | entfällt | Bemerkungen |
|  |  |  |  |  | ja | nein |  |  |
|  | 97 | Erste-Hilfe-Material vorhanden |  |  |  |  |
|  | 98 | Ersthelfer bekannt |  |  |  |  |
|  | 99 | Wasch- und Umkleideräume vorhanden |  |  |  |  |

| Literaturhinweise: | Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17, TRGS 526), Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) |
| --- | --- |

#